## calibration
record_id | instrument | calibrated_on | standard_mg | measured_mg | tolerance_mg | within_tolerance
0 | BAL-08 | 2024-03-19 | 1000 | 999.977 | 0.1 | Pass
1 | BAL-06 | 2024-03-15 | 10 | 9.985 | 0.05 | Pass
2 | BAL-05 | 2024-09-21 | 100 | 100.028 | 0.1 | Pass
3 | BAL-01 | 2025-05-07 | 10 | 10.004 | 0.1 | Pass
4 | BAL-08 | 2025-06-05 | 1000 | 999.997 | 0.05 | Pass
5 | BAL-05 | 2024-10-16 | 1000 | 1000.002 | 0.1 | Pass
6 | BAL-04 | 2025-01-13 | 10 | 9.991 | 0.05 | Pass
7 | BAL-03 | 2024-10-27 | 10 | 10.016 | 0.1 | Pass
8 | BAL-02 | 2025-05-11 | 1000 | 999.984 | 0.02 | Pass
9 | BAL-05 | 2024-01-04 | 10 | 9.997 | 0.1 | Pass
10 | BAL-04 | 2025-04-11 | 1000 | 999.982 | 0.1 | Pass
11 | BAL-08 | 2024-10-22 | 1000 | 999.994 | 0.02 | Pass
12 | BAL-04 | 2024-12-09 | 1000 | 999.994 | 0.02 | Pass
13 | BAL-03 | 2024-08-13 | 1000 | 999.988 | 0.02 | Pass
14 | BAL-03 | 2025-03-08 | 1000 | 999.97 | 0.1 | Pass
15 | BAL-01 | 2024-01-01 | 100 | 99.993 | 0.05 | Pass
16 | BAL-01 | 2025-03-01 | 10 | 10.006 | 0.02 | Pass
17 | BAL-01 | 2024-09-18 | 1000 | 999.993 | 0.02 | Pass
18 | BAL-08 | 2025-05-08 | 1000 | 999.941 | 0.1 | Pass
19 | BAL-02 | 2024-02-23 | 1000 | 1000.005 | 0.02 | Pass
20 | BAL-02 | 2024-01-05 | 100 | 100.015 | 0.05 | Pass
21 | BAL-01 | 2024-02-18 | 1000 | 999.997 | 0.02 | Pass
22 | BAL-08 | 2024-11-30 | 10 | 9.999 | 0.02 | Pass
23 | BAL-08 | 2024-07-15 | 10 | 9.936 | 0.1 | Pass
24 | BAL-03 | 2024-05-21 | 100 | 99.956 | 0.1 | Pass
25 | BAL-01 | 2024-11-13 | 10 | 10.001 | 0.02 | Pass
26 | BAL-08 | 2025-03-19 | 10 | 10.015 | 0.02 | Pass
27 | BAL-08 | 2025-01-02 | 1000 | 1000.005 | 0.02 | Pass
28 | BAL-01 | 2024-11-30 | 100 | 99.994 | 0.1 | Pass
29 | BAL-01 | 2024-05-23 | 1000 | 999.969 | 0.1 | Pass
30 | BAL-05 | 2024-09-12 | 10 | 9.997 | 0.02 | Pass
31 | BAL-02 | 2024-04-30 | 10 | 10.048 | 0.1 | Pass
32 | BAL-04 | 2024-01-02 | 100 | 100.008 | 0.02 | Pass
33 | BAL-07 | 2025-01-07 | 100 | 100.037 | 0.1 | Pass
34 | BAL-06 | 2024-12-18 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
35 | BAL-06 | 2025-05-27 | 10 | 9.992 | 0.05 | Pass
36 | BAL-04 | 2024-04-26 | 1000 | 999.999 | 0.02 | Pass
37 | BAL-07 | 2024-01-23 | 10 | 9.997 | 0.02 | Pass
38 | BAL-04 | 2025-04-05 | 10 | 9.965 | 0.1 | Pass
39 | BAL-03 | 2025-06-22 | 10 | 10.002 | 0.1 | Pass
40 | BAL-01 | 2024-10-13 | 10 | 10.007 | 0.02 | Pass
41 | BAL-04 | 2024-08-27 | 100 | 99.998 | 0.02 | Pass
42 | BAL-03 | 2024-12-21 | 1000 | 1000.05 | 0.1 | Pass
43 | BAL-01 | 2024-04-10 | 10 | 9.993 | 0.05 | Pass
44 | BAL-02 | 2024-12-21 | 100 | 99.997 | 0.02 | Pass
45 | BAL-04 | 2024-01-05 | 1000 | 1000.001 | 0.02 | Pass
46 | BAL-01 | 2025-03-14 | 10 | 10.006 | 0.02 | Pass
47 | BAL-01 | 2024-08-24 | 10 | 10.013 | 0.02 | Pass
48 | BAL-07 | 2024-04-05 | 1000 | 1000.056 | 0.1 | Pass
49 | BAL-01 | 2025-05-10 | 1000 | 1000 | 0.05 | Pass
50 | BAL-01 | 2024-09-29 | 100 | 99.993 | 0.1 | Pass
51 | BAL-06 | 2024-12-07 | 1000 | 1000.034 | 0.1 | Pass
52 | BAL-04 | 2024-02-28 | 100 | 99.985 | 0.1 | Pass
53 | BAL-02 | 2025-03-11 | 10 | 10.013 | 0.02 | Pass
54 | BAL-01 | 2024-10-27 | 100 | 99.994 | 0.02 | Pass
55 | BAL-03 | 2024-02-09 | 10 | 9.995 | 0.02 | Pass
56 | BAL-07 | 2024-08-25 | 1000 | 999.992 | 0.05 | Pass
57 | BAL-04 | 2024-05-19 | 10 | 9.989 | 0.02 | Pass
58 | BAL-01 | 2025-05-29 | 10 | 9.968 | 0.1 | Pass
59 | BAL-02 | 2024-10-31 | 100 | 99.966 | 0.1 | Pass
60 | BAL-05 | 2024-07-25 | 10 | 10.014 | 0.02 | Pass
61 | BAL-02 | 2025-06-15 | 100 | 99.999 | 0.02 | Pass
62 | BAL-02 | 2024-03-16 | 10 | 10.005 | 0.02 | Pass
63 | BAL-03 | 2024-05-19 | 10 | 10.018 | 0.1 | Pass
64 | BAL-03 | 2025-04-22 | 1000 | 1000.021 | 0.05 | Pass
65 | BAL-06 | 2025-05-03 | 100 | 99.995 | 0.02 | Pass
66 | BAL-03 | 2024-06-21 | 10 | 9.987 | 0.1 | Pass
67 | BAL-06 | 2025-03-18 | 100 | 99.995 | 0.02 | Pass
68 | BAL-04 | 2024-04-26 | 10 | 9.999 | 0.05 | Pass
69 | BAL-05 | 2024-02-10 | 10 | 9.983 | 0.05 | Pass
70 | BAL-02 | 2025-03-19 | 100 | 100.009 | 0.02 | Pass
71 | BAL-02 | 2025-03-07 | 1000 | 1000.018 | 0.1 | Pass
72 | BAL-08 | 2024-07-05 | 10 | 9.994 | 0.02 | Pass
73 | BAL-04 | 2024-05-09 | 1000 | 999.993 | 0.02 | Pass
74 | BAL-04 | 2024-05-12 | 10 | 9.987 | 0.02 | Pass
75 | BAL-02 | 2024-05-14 | 100 | 99.986 | 0.05 | Pass
76 | BAL-05 | 2024-10-19 | 1000 | 999.974 | 0.05 | Pass
77 | BAL-08 | 2025-03-24 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
78 | BAL-02 | 2024-12-14 | 100 | 99.999 | 0.05 | Pass
79 | BAL-02 | 2024-10-05 | 10 | 9.988 | 0.02 | Pass
80 | BAL-03 | 2024-08-13 | 1000 | 1000.006 | 0.02 | Pass
81 | BAL-08 | 2024-12-11 | 100 | 100.007 | 0.02 | Pass
82 | BAL-07 | 2024-08-15 | 10 | 9.956 | 0.1 | Pass
83 | BAL-03 | 2025-05-12 | 1000 | 1000.009 | 0.02 | Pass
84 | BAL-02 | 2025-01-05 | 1000 | 1000.021 | 0.05 | Pass
85 | BAL-05 | 2025-03-30 | 100 | 100.013 | 0.05 | Pass
86 | BAL-07 | 2024-05-25 | 1000 | 1000.028 | 0.1 | Pass
87 | BAL-05 | 2024-12-04 | 1000 | 1000.011 | 0.1 | Pass
88 | BAL-06 | 2024-05-01 | 100 | 99.976 | 0.05 | Pass
89 | BAL-02 | 2024-09-12 | 100 | 100.004 | 0.02 | Pass
90 | BAL-08 | 2025-05-15 | 10 | 9.985 | 0.05 | Pass
91 | BAL-07 | 2024-03-16 | 1000 | 999.962 | 0.1 | Pass
92 | BAL-08 | 2024-07-15 | 1000 | 1000.002 | 0.1 | Pass
93 | BAL-02 | 2024-07-13 | 10 | 10.011 | 0.02 | Pass
94 | BAL-03 | 2024-02-09 | 100 | 100.009 | 0.02 | Pass
95 | BAL-07 | 2025-03-25 | 10 | 10.053 | 0.1 | Pass
96 | BAL-03 | 2024-11-02 | 10 | 10.011 | 0.1 | Pass
97 | BAL-06 | 2024-09-18 | 100 | 100.029 | 0.05 | Pass
98 | BAL-03 | 2025-02-24 | 1000 | 1000.004 | 0.02 | Pass
99 | BAL-07 | 2024-11-15 | 1000 | 1000.004 | 0.05 | Pass
100 | BAL-07 | 2024-07-31 | 100 | 100.008 | 0.1 | Pass
101 | BAL-08 | 2024-05-24 | 100 | 100.002 | 0.02 | Pass
102 | BAL-05 | 2024-06-01 | 1000 | 999.971 | 0.05 | Pass
103 | BAL-06 | 2024-06-11 | 10 | 10.005 | 0.05 | Pass
104 | BAL-04 | 2024-04-26 | 10 | 10.017 | 0.05 | Pass
105 | BAL-05 | 2024-09-05 | 100 | 100.003 | 0.02 | Pass
106 | BAL-01 | 2025-01-29 | 10 | 9.993 | 0.05 | Pass
107 | BAL-06 | 2024-12-08 | 1000 | 1000.001 | 0.02 | Pass
108 | BAL-05 | 2025-06-23 | 10 | 10.049 | 0.1 | Pass
109 | BAL-08 | 2024-05-19 | 1000 | 1000.01 | 0.02 | Pass
110 | BAL-03 | 2024-08-29 | 1000 | 999.994 | 0.02 | Pass
111 | BAL-05 | 2024-01-07 | 100 | 100.006 | 0.02 | Pass
112 | BAL-06 | 2024-04-30 | 100 | 99.997 | 0.02 | Pass
113 | BAL-04 | 2025-04-11 | 1000 | 999.99 | 0.05 | Pass
114 | BAL-07 | 2024-10-06 | 100 | 100.022 | 0.1 | Pass
115 | BAL-02 | 2024-04-01 | 1000 | 999.998 | 0.02 | Pass
116 | BAL-06 | 2024-08-16 | 1000 | 999.999 | 0.02 | Pass
117 | BAL-04 | 2024-09-18 | 1000 | 1000.002 | 0.05 | Pass
118 | BAL-07 | 2024-07-13 | 1000 | 1000.07 | 0.1 | Pass
119 | BAL-02 | 2025-04-29 | 100 | 100.005 | 0.02 | Pass
120 | BAL-05 | 2024-12-23 | 100 | 100.014 | 0.1 | Pass
121 | BAL-04 | 2024-10-05 | 10 | 10.002 | 0.02 | Pass
122 | BAL-02 | 2025-06-11 | 10 | 10.064 | 0.1 | Pass
123 | BAL-08 | 2024-03-23 | 100 | 100.014 | 0.05 | Pass
124 | BAL-06 | 2024-12-02 | 1000 | 999.983 | 0.1 | Pass
125 | BAL-04 | 2024-12-18 | 100 | 99.957 | 0.1 | Pass
126 | BAL-07 | 2024-04-01 | 100 | 100.018 | 0.1 | Pass
127 | BAL-01 | 2024-08-07 | 100 | 99.996 | 0.02 | Pass
128 | BAL-01 | 2024-05-13 | 10 | 10.009 | 0.05 | Pass
129 | BAL-03 | 2024-07-17 | 100 | 99.987 | 0.1 | Pass
130 | BAL-05 | 2024-04-15 | 10 | 9.991 | 0.05 | Pass
131 | BAL-02 | 2024-08-14 | 100 | 99.996 | 0.02 | Pass
132 | BAL-04 | 2024-07-06 | 10 | 9.996 | 0.05 | Pass
133 | BAL-07 | 2025-03-24 | 10 | 10.019 | 0.1 | Pass
134 | BAL-07 | 2024-06-07 | 1000 | 1000.014 | 0.1 | Pass
135 | BAL-01 | 2025-04-17 | 1000 | 999.997 | 0.1 | Pass
136 | BAL-04 | 2025-03-18 | 1000 | 999.994 | 0.02 | Pass
137 | BAL-01 | 2025-04-13 | 100 | 100.006 | 0.02 | Pass
138 | BAL-03 | 2024-11-02 | 1000 | 999.983 | 0.02 | Pass
139 | BAL-07 | 2025-01-15 | 100 | 100.021 | 0.05 | Pass
140 | BAL-03 | 2025-05-19 | 1000 | 999.894 | 0.1 | Fail
141 | BAL-01 | 2024-12-09 | 1000 | 1000.011 | 0.02 | Pass
142 | BAL-06 | 2024-06-24 | 1000 | 1000.002 | 0.02 | Pass
143 | BAL-02 | 2025-02-23 | 10 | 9.992 | 0.05 | Pass
144 | BAL-08 | 2024-04-24 | 100 | 99.986 | 0.02 | Pass
145 | BAL-02 | 2024-07-29 | 100 | 99.995 | 0.02 | Pass
146 | BAL-06 | 2025-05-22 | 10 | 10.036 | 0.05 | Pass
147 | BAL-01 | 2024-08-03 | 1000 | 1000.021 | 0.05 | Pass
148 | BAL-03 | 2025-04-19 | 1000 | 1000.034 | 0.05 | Pass
149 | BAL-03 | 2024-08-27 | 1000 | 1000.059 | 0.05 | Fail
150 | BAL-01 | 2024-08-01 | 10 | 10.009 | 0.02 | Pass
151 | BAL-07 | 2024-07-07 | 1000 | 1000.02 | 0.1 | Pass
152 | BAL-01 | 2024-09-06 | 1000 | 1000.013 | 0.1 | Pass
153 | BAL-01 | 2024-09-12 | 10 | 9.975 | 0.05 | Pass
154 | BAL-07 | 2025-02-07 | 10 | 10.001 | 0.05 | Pass
155 | BAL-04 | 2024-10-02 | 100 | 99.997 | 0.02 | Pass
156 | BAL-05 | 2025-02-14 | 10 | 9.982 | 0.05 | Pass
157 | BAL-02 | 2024-08-12 | 1000 | 1000.004 | 0.05 | Pass
158 | BAL-08 | 2024-09-14 | 10 | 10.007 | 0.05 | Pass
159 | BAL-05 | 2025-05-17 | 100 | 99.997 | 0.02 | Pass
160 | BAL-01 | 2024-12-03 | 100 | 99.994 | 0.02 | Pass
161 | BAL-02 | 2025-05-05 | 1000 | 1000.001 | 0.1 | Pass
162 | BAL-08 | 2024-11-24 | 10 | 10.005 | 0.02 | Pass
163 | BAL-03 | 2024-08-19 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
164 | BAL-08 | 2025-04-19 | 100 | 100.045 | 0.1 | Pass
165 | BAL-01 | 2024-10-27 | 10 | 9.982 | 0.1 | Pass
166 | BAL-03 | 2024-04-28 | 100 | 100.013 | 0.02 | Pass
167 | BAL-06 | 2024-11-23 | 10 | 10.007 | 0.05 | Pass
168 | BAL-03 | 2024-04-06 | 100 | 100.003 | 0.05 | Pass
169 | BAL-03 | 2024-12-11 | 1000 | 999.989 | 0.02 | Pass
170 | BAL-06 | 2025-03-24 | 1000 | 1000.026 | 0.1 | Pass
171 | BAL-02 | 2024-05-21 | 100 | 99.995 | 0.1 | Pass
172 | BAL-07 | 2025-05-07 | 1000 | 999.965 | 0.05 | Pass
173 | BAL-01 | 2024-11-08 | 100 | 99.959 | 0.1 | Pass
174 | BAL-04 | 2024-09-25 | 1000 | 1000.001 | 0.02 | Pass
175 | BAL-03 | 2025-02-20 | 10 | 9.957 | 0.1 | Pass
176 | BAL-06 | 2025-03-17 | 100 | 100.006 | 0.02 | Pass
177 | BAL-06 | 2024-10-21 | 1000 | 999.961 | 0.1 | Pass
178 | BAL-07 | 2024-05-20 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
179 | BAL-07 | 2024-09-13 | 10 | 10.04 | 0.05 | Pass
180 | BAL-01 | 2025-03-08 | 1000 | 1000.007 | 0.02 | Pass
181 | BAL-06 | 2024-06-03 | 1000 | 1000.004 | 0.02 | Pass
182 | BAL-01 | 2025-04-03 | 10 | 10.008 | 0.05 | Pass
183 | BAL-06 | 2024-04-26 | 100 | 100.018 | 0.05 | Pass
184 | BAL-05 | 2024-04-07 | 10 | 10.001 | 0.05 | Pass
185 | BAL-04 | 2024-07-20 | 1000 | 999.993 | 0.05 | Pass
186 | BAL-04 | 2024-04-21 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
187 | BAL-06 | 2024-04-03 | 100 | 100.009 | 0.02 | Pass
188 | BAL-01 | 2024-07-09 | 10 | 9.975 | 0.05 | Pass
189 | BAL-03 | 2025-05-26 | 10 | 10.007 | 0.02 | Pass
190 | BAL-06 | 2024-12-25 | 1000 | 999.978 | 0.05 | Pass
191 | BAL-08 | 2025-01-01 | 1000 | 1000.036 | 0.1 | Pass
192 | BAL-01 | 2024-01-05 | 10 | 9.987 | 0.02 | Pass
193 | BAL-02 | 2024-09-19 | 10 | 9.995 | 0.02 | Pass
194 | BAL-06 | 2024-01-11 | 100 | 99.999 | 0.02 | Pass
195 | BAL-02 | 2024-07-12 | 1000 | 999.954 | 0.1 | Pass
196 | BAL-02 | 2024-05-03 | 10 | 9.982 | 0.1 | Pass
197 | BAL-06 | 2025-04-16 | 100 | 100.023 | 0.05 | Pass
198 | BAL-07 | 2024-02-11 | 100 | 100.021 | 0.02 | Fail
199 | BAL-02 | 2024-10-03 | 10 | 9.997 | 0.02 | Pass
200 | BAL-06 | 2024-05-21 | 1000 | 999.983 | 0.1 | Pass
201 | BAL-08 | 2024-05-27 | 1000 | 1000.002 | 0.02 | Pass
202 | BAL-05 | 2024-09-26 | 10 | 9.971 | 0.05 | Pass
203 | BAL-04 | 2025-04-07 | 1000 | 999.979 | 0.05 | Pass
204 | BAL-04 | 2025-03-22 | 10 | 9.972 | 0.1 | Pass
205 | BAL-01 | 2024-12-27 | 100 | 99.972 | 0.05 | Pass
206 | BAL-04 | 2025-01-06 | 100 | 99.994 | 0.05 | Pass
207 | BAL-06 | 2025-01-21 | 1000 | 1000.001 | 0.02 | Pass
208 | BAL-01 | 2024-03-27 | 100 | 100.005 | 0.02 | Pass
209 | BAL-04 | 2024-12-19 | 100 | 100.015 | 0.02 | Pass
210 | BAL-06 | 2024-06-22 | 10 | 9.984 | 0.02 | Pass
211 | BAL-06 | 2024-10-06 | 1000 | 999.991 | 0.02 | Pass
212 | BAL-02 | 2025-01-27 | 1000 | 1000.033 | 0.05 | Pass
213 | BAL-07 | 2024-07-18 | 100 | 100.007 | 0.02 | Pass
214 | BAL-01 | 2024-05-23 | 100 | 99.951 | 0.1 | Pass
215 | BAL-05 | 2025-03-04 | 1000 | 1000.006 | 0.02 | Pass
216 | BAL-05 | 2025-02-15 | 100 | 99.953 | 0.1 | Pass
217 | BAL-05 | 2024-11-09 | 1000 | 999.936 | 0.1 | Pass
218 | BAL-02 | 2025-04-30 | 10 | 10.02 | 0.05 | Pass
219 | BAL-01 | 2024-04-21 | 100 | 99.985 | 0.05 | Pass
220 | BAL-01 | 2025-06-15 | 10 | 10.01 | 0.05 | Pass
221 | BAL-07 | 2024-08-18 | 10 | 10.01 | 0.05 | Pass
222 | BAL-02 | 2024-01-18 | 10 | 10.009 | 0.05 | Pass
223 | BAL-07 | 2024-06-13 | 10 | 10.017 | 0.1 | Pass
224 | BAL-05 | 2024-02-20 | 1000 | 1000.021 | 0.1 | Pass
225 | BAL-05 | 2024-07-08 | 1000 | 999.924 | 0.1 | Pass
226 | BAL-03 | 2025-01-22 | 10 | 10.01 | 0.05 | Pass
227 | BAL-06 | 2024-04-13 | 100 | 100.009 | 0.02 | Pass
228 | BAL-08 | 2025-03-31 | 100 | 100.006 | 0.02 | Pass
229 | BAL-04 | 2024-04-07 | 1000 | 1000.01 | 0.02 | Pass
230 | BAL-05 | 2024-12-27 | 100 | 100.001 | 0.02 | Pass
231 | BAL-05 | 2024-11-27 | 1000 | 999.995 | 0.02 | Pass
232 | BAL-06 | 2024-06-24 | 100 | 99.993 | 0.02 | Pass
233 | BAL-07 | 2024-12-24 | 10 | 9.99 | 0.05 | Pass
234 | BAL-06 | 2024-04-11 | 10 | 10.024 | 0.1 | Pass
235 | BAL-01 | 2024-09-01 | 10 | 9.997 | 0.1 | Pass
236 | BAL-02 | 2024-05-18 | 100 | 99.986 | 0.1 | Pass
237 | BAL-02 | 2024-09-24 | 10 | 9.999 | 0.1 | Pass
238 | BAL-04 | 2025-04-03 | 100 | 99.984 | 0.02 | Pass
239 | BAL-05 | 2024-03-01 | 10 | 10.01 | 0.02 | Pass
240 | BAL-01 | 2025-01-30 | 1000 | 1000.02 | 0.05 | Pass
241 | BAL-05 | 2024-08-30 | 10 | 9.989 | 0.05 | Pass
242 | BAL-08 | 2024-09-01 | 10 | 9.992 | 0.02 | Pass
243 | BAL-03 | 2025-01-13 | 10 | 9.956 | 0.1 | Pass
244 | BAL-05 | 2024-08-08 | 10 | 10.004 | 0.02 | Pass
245 | BAL-01 | 2024-07-15 | 10 | 9.995 | 0.02 | Pass
246 | BAL-05 | 2024-08-06 | 10 | 10.008 | 0.02 | Pass
247 | BAL-04 | 2024-03-11 | 10 | 9.984 | 0.05 | Pass
248 | BAL-01 | 2024-06-11 | 10 | 10.041 | 0.1 | Pass
249 | BAL-01 | 2024-12-09 | 10 | 10 | 0.1 | Pass
250 | BAL-04 | 2024-12-13 | 1000 | 1000.014 | 0.02 | Pass
251 | BAL-06 | 2024-11-22 | 100 | 100 | 0.1 | Pass
252 | BAL-01 | 2024-04-03 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
253 | BAL-03 | 2025-01-12 | 1000 | 1000.022 | 0.1 | Pass
254 | BAL-06 | 2025-06-23 | 100 | 100.054 | 0.1 | Pass
255 | BAL-08 | 2025-06-07 | 100 | 99.99 | 0.02 | Pass
256 | BAL-03 | 2024-07-17 | 1000 | 999.975 | 0.05 | Pass
257 | BAL-05 | 2025-02-26 | 10 | 10.009 | 0.02 | Pass
258 | BAL-06 | 2024-02-03 | 100 | 100.038 | 0.1 | Pass
259 | BAL-01 | 2024-09-06 | 1000 | 1000.026 | 0.05 | Pass
260 | BAL-03 | 2024-08-12 | 1000 | 999.996 | 0.05 | Pass
261 | BAL-07 | 2024-09-05 | 10 | 9.974 | 0.1 | Pass
262 | BAL-07 | 2024-08-21 | 10 | 9.996 | 0.1 | Pass
263 | BAL-05 | 2024-10-29 | 10 | 10.002 | 0.05 | Pass
264 | BAL-06 | 2024-10-26 | 100 | 100.011 | 0.05 | Pass
265 | BAL-06 | 2024-10-22 | 100 | 99.998 | 0.05 | Pass
266 | BAL-04 | 2024-02-13 | 1000 | 999.999 | 0.1 | Pass
267 | BAL-08 | 2024-06-10 | 1000 | 1000.043 | 0.1 | Pass
268 | BAL-02 | 2025-03-07 | 10 | 9.972 | 0.05 | Pass
269 | BAL-04 | 2024-11-17 | 10 | 10.046 | 0.1 | Pass
270 | BAL-06 | 2024-02-22 | 10 | 10.004 | 0.02 | Pass
271 | BAL-04 | 2025-02-24 | 1000 | 999.946 | 0.1 | Pass
272 | BAL-01 | 2024-04-14 | 100 | 100.01 | 0.02 | Pass
273 | BAL-03 | 2024-05-06 | 1000 | 1000.003 | 0.02 | Pass
274 | BAL-03 | 2025-01-11 | 10 | 9.932 | 0.1 | Pass
275 | BAL-03 | 2025-02-20 | 1000 | 1000.011 | 0.05 | Pass
276 | BAL-04 | 2024-09-17 | 100 | 99.994 | 0.02 | Pass
277 | BAL-08 | 2024-11-09 | 10 | 9.998 | 0.02 | Pass
278 | BAL-04 | 2024-09-24 | 1000 | 999.98 | 0.05 | Pass
279 | BAL-05 | 2024-06-04 | 1000 | 1000 | 0.02 | Pass
280 | BAL-04 | 2024-10-08 | 100 | 99.995 | 0.05 | Pass
281 | BAL-07 | 2024-04-17 | 10 | 9.993 | 0.05 | Pass
282 | BAL-02 | 2024-12-18 | 100 | 99.996 | 0.05 | Pass
283 | BAL-07 | 2025-01-02 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
284 | BAL-05 | 2024-03-11 | 100 | 100.007 | 0.1 | Pass
285 | BAL-08 | 2024-11-29 | 1000 | 999.935 | 0.1 | Pass
286 | BAL-05 | 2024-11-23 | 1000 | 1000.016 | 0.05 | Pass
287 | BAL-08 | 2025-03-04 | 100 | 99.997 | 0.02 | Pass
288 | BAL-04 | 2025-03-20 | 1000 | 999.959 | 0.1 | Pass
289 | BAL-03 | 2024-07-24 | 100 | 99.99 | 0.05 | Pass
290 | BAL-05 | 2024-03-19 | 10 | 9.974 | 0.05 | Pass
291 | BAL-05 | 2025-01-24 | 100 | 99.986 | 0.05 | Pass
292 | BAL-02 | 2024-12-04 | 10 | 10.006 | 0.05 | Pass
293 | BAL-07 | 2024-11-25 | 1000 | 999.941 | 0.1 | Pass
294 | BAL-07 | 2025-02-22 | 1000 | 1000.012 | 0.05 | Pass
295 | BAL-08 | 2024-02-26 | 10 | 9.99 | 0.05 | Pass
296 | BAL-01 | 2024-09-14 | 100 | 100.009 | 0.05 | Pass
297 | BAL-04 | 2024-01-10 | 10 | 10.013 | 0.02 | Pass
298 | BAL-01 | 2024-01-24 | 1000 | 999.966 | 0.1 | Pass
299 | BAL-05 | 2025-04-19 | 100 | 100.023 | 0.05 | Pass
300 | BAL-08 | 2024-01-31 | 10 | 10.013 | 0.05 | Pass
301 | BAL-07 | 2024-07-21 | 100 | 100.006 | 0.02 | Pass
302 | BAL-03 | 2024-07-29 | 100 | 99.975 | 0.1 | Pass
303 | BAL-03 | 2025-03-09 | 10 | 10.009 | 0.02 | Pass
304 | BAL-01 | 2024-05-22 | 1000 | 1000.015 | 0.05 | Pass
305 | BAL-07 | 2025-04-06 | 10 | 9.928 | 0.1 | Pass
306 | BAL-07 | 2024-12-08 | 100 | 99.994 | 0.1 | Pass
307 | BAL-02 | 2025-05-12 | 10 | 9.955 | 0.05 | Pass
308 | BAL-06 | 2024-05-06 | 100 | 100.009 | 0.05 | Pass
309 | BAL-08 | 2024-09-13 | 100 | 100.006 | 0.05 | Pass
310 | BAL-08 | 2025-05-21 | 100 | 99.964 | 0.1 | Pass
311 | BAL-06 | 2024-04-30 | 100 | 100.023 | 0.05 | Pass
312 | BAL-03 | 2024-04-28 | 100 | 99.992 | 0.02 | Pass
313 | BAL-01 | 2024-11-22 | 10 | 10.022 | 0.05 | Pass
314 | BAL-08 | 2024-12-24 | 100 | 99.999 | 0.02 | Pass
315 | BAL-07 | 2025-04-28 | 1000 | 1000.01 | 0.1 | Pass
316 | BAL-02 | 2024-09-03 | 10 | 9.999 | 0.1 | Pass
317 | BAL-06 | 2024-03-11 | 100 | 100.006 | 0.05 | Pass
318 | BAL-02 | 2024-11-29 | 10 | 9.991 | 0.1 | Pass
319 | BAL-06 | 2024-07-10 | 1000 | 1000.008 | 0.05 | Pass
320 | BAL-06 | 2024-02-26 | 100 | 100.025 | 0.1 | Pass
321 | BAL-02 | 2024-02-14 | 1000 | 1000.035 | 0.1 | Pass
322 | BAL-02 | 2024-03-23 | 10 | 10.006 | 0.05 | Pass
323 | BAL-05 | 2024-07-04 | 10 | 10 | 0.02 | Pass
324 | BAL-05 | 2024-02-09 | 10 | 9.998 | 0.02 | Pass
325 | BAL-07 | 2024-06-26 | 100 | 100.009 | 0.05 | Pass
326 | BAL-04 | 2025-02-27 | 100 | 100.045 | 0.1 | Pass
327 | BAL-05 | 2024-03-06 | 100 | 99.995 | 0.1 | Pass
328 | BAL-03 | 2025-03-30 | 10 | 9.936 | 0.1 | Pass
329 | BAL-05 | 2025-06-02 | 10 | 10.002 | 0.1 | Pass
330 | BAL-03 | 2024-12-19 | 10 | 10.022 | 0.05 | Pass
331 | BAL-05 | 2025-06-01 | 100 | 100.006 | 0.02 | Pass
332 | BAL-04 | 2024-04-28 | 10 | 10.008 | 0.05 | Pass
333 | BAL-05 | 2024-01-31 | 100 | 99.986 | 0.1 | Pass
334 | BAL-01 | 2024-04-10 | 1000 | 999.981 | 0.05 | Pass
335 | BAL-05 | 2024-09-06 | 100 | 100.046 | 0.1 | Pass
336 | BAL-04 | 2025-05-08 | 100 | 99.99 | 0.1 | Pass
337 | BAL-06 | 2024-04-04 | 10 | 9.999 | 0.02 | Pass
338 | BAL-06 | 2024-02-18 | 100 | 99.999 | 0.02 | Pass
339 | BAL-02 | 2024-05-29 | 100 | 99.998 | 0.02 | Pass
340 | BAL-04 | 2025-05-17 | 1000 | 999.934 | 0.1 | Pass
341 | BAL-01 | 2025-01-13 | 1000 | 1000.002 | 0.02 | Pass
342 | BAL-06 | 2024-03-06 | 1000 | 1000.023 | 0.05 | Pass
343 | BAL-02 | 2024-03-19 | 1000 | 1000.007 | 0.02 | Pass
344 | BAL-01 | 2025-04-23 | 100 | 100.003 | 0.02 | Pass
345 | BAL-05 | 2025-04-06 | 100 | 99.963 | 0.1 | Pass
346 | BAL-03 | 2024-03-05 | 1000 | 999.997 | 0.05 | Pass
347 | BAL-01 | 2024-07-04 | 10 | 9.995 | 0.05 | Pass
348 | BAL-07 | 2024-12-17 | 10 | 9.922 | 0.1 | Pass
349 | BAL-03 | 2025-04-23 | 100 | 100.005 | 0.05 | Pass
350 | BAL-04 | 2024-11-10 | 10 | 9.997 | 0.1 | Pass
351 | BAL-08 | 2024-12-20 | 1000 | 999.995 | 0.02 | Pass
352 | BAL-06 | 2025-03-06 | 10 | 9.968 | 0.1 | Pass
353 | BAL-03 | 2025-04-11 | 10 | 10.001 | 0.05 | Pass
354 | BAL-07 | 2025-02-01 | 1000 | 999.999 | 0.05 | Pass
355 | BAL-03 | 2025-02-09 | 1000 | 1000 | 0.02 | Pass
356 | BAL-08 | 2024-11-22 | 100 | 100.013 | 0.1 | Pass
357 | BAL-02 | 2024-07-13 | 10 | 9.998 | 0.02 | Pass
358 | BAL-01 | 2024-06-10 | 10 | 9.991 | 0.02 | Pass
359 | BAL-03 | 2024-03-27 | 1000 | 999.992 | 0.05 | Pass
360 | BAL-06 | 2024-07-30 | 1000 | 999.987 | 0.02 | Pass
361 | BAL-05 | 2024-04-15 | 100 | 100.01 | 0.1 | Pass
362 | BAL-05 | 2025-02-18 | 10 | 10.009 | 0.02 | Pass
363 | BAL-01 | 2024-11-26 | 1000 | 1000.007 | 0.02 | Pass
364 | BAL-08 | 2024-04-08 | 100 | 99.981 | 0.05 | Pass
365 | BAL-03 | 2024-01-28 | 100 | 99.955 | 0.1 | Pass
366 | BAL-07 | 2025-01-07 | 100 | 99.997 | 0.02 | Pass
367 | BAL-02 | 2024-10-01 | 1000 | 999.99 | 0.05 | Pass
368 | BAL-07 | 2024-03-22 | 10 | 9.998 | 0.02 | Pass
369 | BAL-07 | 2024-04-15 | 100 | 99.996 | 0.02 | Pass
370 | BAL-07 | 2025-04-03 | 1000 | 1000.005 | 0.02 | Pass
371 | BAL-08 | 2025-03-25 | 1000 | 1000.005 | 0.02 | Pass
372 | BAL-04 | 2024-08-01 | 10 | 9.985 | 0.02 | Pass
373 | BAL-04 | 2025-04-09 | 10 | 9.983 | 0.02 | Pass
374 | BAL-05 | 2025-05-28 | 1000 | 999.998 | 0.02 | Pass
375 | BAL-04 | 2025-05-26 | 1000 | 999.98 | 0.02 | Pass
376 | BAL-05 | 2025-01-25 | 100 | 99.963 | 0.05 | Pass
377 | BAL-06 | 2024-04-14 | 1000 | 999.971 | 0.1 | Pass
378 | BAL-03 | 2024-07-04 | 1000 | 1000 | 0.02 | Pass
379 | BAL-01 | 2024-01-28 | 100 | 99.976 | 0.1 | Pass
380 | BAL-05 | 2025-01-08 | 1000 | 1000.007 | 0.02 | Pass
381 | BAL-07 | 2024-12-11 | 100 | 100.059 | 0.1 | Pass
382 | BAL-02 | 2024-08-23 | 1000 | 1000.009 | 0.02 | Pass
383 | BAL-03 | 2025-01-09 | 10 | 10.041 | 0.1 | Pass
384 | BAL-08 | 2025-02-12 | 100 | 100.023 | 0.02 | Fail
385 | BAL-08 | 2024-07-20 | 10 | 10.063 | 0.1 | Pass
386 | BAL-04 | 2024-01-06 | 10 | 9.974 | 0.1 | Pass
387 | BAL-06 | 2024-11-12 | 1000 | 999.988 | 0.02 | Pass
388 | BAL-04 | 2024-04-11 | 1000 | 1000.003 | 0.05 | Pass
389 | BAL-07 | 2025-04-24 | 10 | 10.005 | 0.1 | Pass
390 | BAL-01 | 2024-01-29 | 1000 | 1000.004 | 0.02 | Pass
391 | BAL-06 | 2025-01-01 | 1000 | 1000 | 0.02 | Pass
392 | BAL-06 | 2024-04-30 | 100 | 99.988 | 0.1 | Pass
393 | BAL-01 | 2024-09-13 | 100 | 100.01 | 0.05 | Pass
394 | BAL-02 | 2025-02-14 | 1000 | 999.988 | 0.02 | Pass
395 | BAL-01 | 2025-05-04 | 10 | 9.956 | 0.1 | Pass
396 | BAL-04 | 2024-11-10 | 100 | 100.007 | 0.05 | Pass
397 | BAL-03 | 2024-12-05 | 10 | 9.992 | 0.1 | Pass
398 | BAL-06 | 2024-06-24 | 1000 | 1000.004 | 0.02 | Pass
399 | BAL-02 | 2024-01-25 | 1000 | 999.989 | 0.05 | Pass
400 | BAL-08 | 2025-02-05 | 1000 | 999.975 | 0.05 | Pass
401 | BAL-04 | 2025-04-10 | 100 | 100.004 | 0.05 | Pass
402 | BAL-06 | 2025-02-13 | 10 | 10.005 | 0.05 | Pass
403 | BAL-06 | 2024-04-11 | 100 | 100.011 | 0.1 | Pass
404 | BAL-02 | 2025-01-02 | 1000 | 999.989 | 0.02 | Pass
405 | BAL-04 | 2025-01-04 | 10 | 10.006 | 0.1 | Pass
406 | BAL-05 | 2024-06-28 | 100 | 99.993 | 0.02 | Pass
407 | BAL-04 | 2024-05-31 | 10 | 10.007 | 0.02 | Pass
408 | BAL-02 | 2025-05-22 | 100 | 100.001 | 0.02 | Pass
409 | BAL-07 | 2024-05-03 | 100 | 99.939 | 0.1 | Pass
410 | BAL-05 | 2025-02-03 | 1000 | 1000.001 | 0.05 | Pass
411 | BAL-01 | 2025-06-06 | 1000 | 999.997 | 0.1 | Pass
412 | BAL-03 | 2024-11-01 | 10 | 10.033 | 0.05 | Pass
413 | BAL-08 | 2024-05-11 | 100 | 100.015 | 0.05 | Pass
414 | BAL-02 | 2024-02-26 | 100 | 99.968 | 0.1 | Pass
415 | BAL-06 | 2024-02-16 | 100 | 100.007 | 0.05 | Pass
416 | BAL-02 | 2025-04-11 | 1000 | 1000.014 | 0.1 | Pass
417 | BAL-07 | 2025-02-12 | 1000 | 1000.04 | 0.05 | Pass
418 | BAL-01 | 2024-07-21 | 1000 | 1000.018 | 0.1 | Pass
419 | BAL-07 | 2024-05-14 | 1000 | 1000.025 | 0.1 | Pass
420 | BAL-08 | 2025-04-02 | 100 | 100.029 | 0.1 | Pass
421 | BAL-03 | 2024-03-30 | 1000 | 1000.018 | 0.05 | Pass
422 | BAL-04 | 2024-06-25 | 100 | 100.062 | 0.1 | Pass
423 | BAL-05 | 2024-07-03 | 100 | 99.963 | 0.1 | Pass
424 | BAL-08 | 2024-08-10 | 1000 | 1000.076 | 0.1 | Pass
425 | BAL-07 | 2024-11-07 | 100 | 99.926 | 0.1 | Pass
426 | BAL-04 | 2024-01-09 | 100 | 100.011 | 0.05 | Pass
427 | BAL-02 | 2025-06-20 | 1000 | 999.96 | 0.05 | Pass
428 | BAL-08 | 2025-04-28 | 10 | 10.049 | 0.1 | Pass
429 | BAL-02 | 2025-03-26 | 100 | 100.007 | 0.05 | Pass
430 | BAL-04 | 2025-06-07 | 10 | 9.994 | 0.1 | Pass
431 | BAL-02 | 2024-05-21 | 10 | 9.998 | 0.02 | Pass
432 | BAL-02 | 2025-03-31 | 10 | 9.998 | 0.05 | Pass
433 | BAL-07 | 2024-02-18 | 10 | 10.013 | 0.1 | Pass
434 | BAL-08 | 2025-01-21 | 100 | 100.027 | 0.05 | Pass
435 | BAL-03 | 2024-09-27 | 100 | 99.971 | 0.1 | Pass
436 | BAL-02 | 2024-11-24 | 10 | 10.006 | 0.02 | Pass
437 | BAL-02 | 2025-05-15 | 1000 | 1000.012 | 0.02 | Pass
438 | BAL-06 | 2025-05-05 | 10 | 10.01 | 0.02 | Pass
439 | BAL-07 | 2025-06-15 | 10 | 10.011 | 0.02 | Pass
440 | BAL-01 | 2024-05-21 | 1000 | 1000.001 | 0.02 | Pass
441 | BAL-04 | 2024-01-01 | 100 | 99.991 | 0.02 | Pass
442 | BAL-08 | 2024-02-17 | 100 | 100.027 | 0.05 | Pass
443 | BAL-03 | 2024-10-01 | 100 | 99.999 | 0.05 | Pass
444 | BAL-05 | 2025-02-04 | 1000 | 999.986 | 0.1 | Pass
445 | BAL-06 | 2025-06-21 | 10 | 10.006 | 0.05 | Pass
446 | BAL-04 | 2024-08-08 | 1000 | 1000.01 | 0.02 | Pass
447 | BAL-07 | 2025-01-29 | 10 | 9.984 | 0.05 | Pass
448 | BAL-08 | 2024-07-04 | 10 | 10.023 | 0.05 | Pass
449 | BAL-01 | 2024-02-08 | 100 | 100.012 | 0.05 | Pass
450 | BAL-06 | 2024-04-08 | 10 | 9.99 | 0.02 | Pass
451 | BAL-07 | 2024-12-08 | 100 | 99.997 | 0.1 | Pass
452 | BAL-03 | 2024-03-16 | 100 | 100.001 | 0.02 | Pass
453 | BAL-01 | 2025-01-30 | 1000 | 1000.006 | 0.02 | Pass
454 | BAL-07 | 2025-01-02 | 10 | 10 | 0.02 | Pass
455 | BAL-04 | 2025-04-01 | 100 | 99.982 | 0.1 | Pass
456 | BAL-08 | 2025-02-15 | 100 | 99.932 | 0.05 | Fail
457 | BAL-08 | 2024-09-29 | 1000 | 1000.034 | 0.05 | Pass
458 | BAL-07 | 2024-11-17 | 100 | 99.999 | 0.02 | Pass
459 | BAL-04 | 2025-05-06 | 100 | 100.004 | 0.02 | Pass
460 | BAL-06 | 2024-03-08 | 10 | 9.999 | 0.02 | Pass
461 | BAL-07 | 2024-03-28 | 100 | 100.017 | 0.1 | Pass
462 | BAL-02 | 2024-05-02 | 10 | 9.976 | 0.1 | Pass
463 | BAL-08 | 2025-01-23 | 1000 | 1000.003 | 0.02 | Pass
464 | BAL-05 | 2025-02-11 | 10 | 9.991 | 0.02 | Pass
465 | BAL-02 | 2025-04-20 | 10 | 10.007 | 0.05 | Pass
466 | BAL-08 | 2025-04-04 | 1000 | 999.982 | 0.05 | Pass
467 | BAL-05 | 2024-04-27 | 100 | 99.998 | 0.1 | Pass
468 | BAL-04 | 2025-03-05 | 10 | 9.922 | 0.1 | Pass
469 | BAL-08 | 2024-06-14 | 1000 | 1000.06 | 0.1 | Pass
470 | BAL-07 | 2025-01-11 | 1000 | 999.99 | 0.05 | Pass
471 | BAL-02 | 2024-03-07 | 1000 | 999.964 | 0.05 | Pass
472 | BAL-02 | 2024-04-15 | 100 | 99.989 | 0.1 | Pass
473 | BAL-01 | 2025-02-02 | 1000 | 1000.067 | 0.1 | Pass
474 | BAL-02 | 2025-05-06 | 10 | 10.004 | 0.1 | Pass
475 | BAL-08 | 2024-09-25 | 1000 | 1000.032 | 0.05 | Pass
476 | BAL-01 | 2024-06-15 | 100 | 99.958 | 0.05 | Pass
477 | BAL-01 | 2024-04-25 | 10 | 9.993 | 0.1 | Pass
478 | BAL-08 | 2024-05-01 | 10 | 10.002 | 0.02 | Pass
479 | BAL-08 | 2024-08-04 | 1000 | 1000.04 | 0.05 | Pass
480 | BAL-02 | 2024-11-14 | 100 | 99.983 | 0.1 | Pass
481 | BAL-01 | 2025-03-07 | 10 | 9.994 | 0.02 | Pass
482 | BAL-02 | 2024-04-29 | 1000 | 1000.008 | 0.05 | Pass
483 | BAL-01 | 2025-01-12 | 1000 | 999.997 | 0.1 | Pass
484 | BAL-03 | 2025-02-06 | 1000 | 999.994 | 0.02 | Pass
485 | BAL-02 | 2024-11-15 | 10 | 10.01 | 0.02 | Pass
486 | BAL-07 | 2025-05-12 | 1000 | 999.976 | 0.1 | Pass
487 | BAL-03 | 2024-05-27 | 1000 | 999.995 | 0.05 | Pass
488 | BAL-06 | 2024-06-08 | 1000 | 1000.006 | 0.05 | Pass
489 | BAL-02 | 2024-10-16 | 100 | 100.003 | 0.05 | Pass
490 | BAL-07 | 2024-12-10 | 100 | 99.995 | 0.02 | Pass
491 | BAL-08 | 2024-03-13 | 1000 | 1000.039 | 0.05 | Pass
492 | BAL-08 | 2025-06-11 | 100 | 100.024 | 0.05 | Pass
493 | BAL-01 | 2024-12-31 | 1000 | 1000.006 | 0.05 | Pass
494 | BAL-06 | 2025-05-01 | 1000 | 999.956 | 0.1 | Pass
495 | BAL-01 | 2025-02-10 | 1000 | 999.977 | 0.1 | Pass
496 | BAL-07 | 2025-01-18 | 1000 | 999.998 | 0.02 | Pass
497 | BAL-01 | 2025-04-17 | 100 | 100.001 | 0.05 | Pass
498 | BAL-06 | 2024-04-15 | 10 | 10.02 | 0.05 | Pass
499 | BAL-02 | 2025-02-11 | 1000 | 1000.017 | 0.05 | Pass
500 | BAL-03 | 2024-07-22 | 100 | 100.004 | 0.02 | Pass
501 | BAL-03 | 2025-01-05 | 10 | 9.999 | 0.02 | Pass
502 | BAL-01 | 2025-03-19 | 1000 | 999.997 | 0.05 | Pass
503 | BAL-06 | 2024-11-28 | 1000 | 999.993 | 0.02 | Pass
504 | BAL-08 | 2024-09-15 | 1000 | 1000.095 | 0.1 | Pass
505 | BAL-01 | 2024-02-27 | 1000 | 999.979 | 0.05 | Pass
506 | BAL-07 | 2024-02-25 | 10 | 9.987 | 0.05 | Pass
507 | BAL-04 | 2024-04-18 | 100 | 99.997 | 0.05 | Pass
508 | BAL-08 | 2025-06-18 | 100 | 99.993 | 0.02 | Pass
509 | BAL-05 | 2025-01-29 | 1000 | 1000.07 | 0.1 | Pass
510 | BAL-07 | 2024-08-01 | 100 | 99.983 | 0.05 | Pass
511 | BAL-02 | 2024-01-07 | 1000 | 999.993 | 0.02 | Pass
512 | BAL-02 | 2024-02-03 | 1000 | 1000.003 | 0.02 | Pass
513 | BAL-05 | 2024-05-23 | 1000 | 999.998 | 0.05 | Pass
514 | BAL-07 | 2024-11-20 | 100 | 99.995 | 0.02 | Pass
515 | BAL-08 | 2025-04-16 | 100 | 99.997 | 0.02 | Pass
516 | BAL-02 | 2024-12-31 | 100 | 99.982 | 0.05 | Pass
517 | BAL-02 | 2025-01-12 | 1000 | 999.976 | 0.05 | Pass
518 | BAL-03 | 2024-02-09 | 1000 | 1000.009 | 0.05 | Pass
519 | BAL-07 | 2025-05-01 | 1000 | 999.99 | 0.1 | Pass
520 | BAL-02 | 2024-05-19 | 100 | 100.037 | 0.05 | Pass
521 | BAL-04 | 2024-02-03 | 100 | 99.996 | 0.02 | Pass
522 | BAL-06 | 2024-02-28 | 100 | 100.026 | 0.05 | Pass
523 | BAL-08 | 2024-06-06 | 100 | 99.951 | 0.1 | Pass
524 | BAL-08 | 2024-07-19 | 1000 | 999.979 | 0.05 | Pass
525 | BAL-08 | 2024-03-28 | 1000 | 999.953 | 0.05 | Pass
526 | BAL-08 | 2025-02-16 | 1000 | 1000.004 | 0.02 | Pass
527 | BAL-06 | 2025-02-20 | 10 | 9.998 | 0.1 | Pass
528 | BAL-01 | 2024-08-03 | 100 | 100.003 | 0.02 | Pass
529 | BAL-05 | 2024-07-17 | 1000 | 1000.007 | 0.1 | Pass
530 | BAL-01 | 2025-05-05 | 10 | 10.009 | 0.02 | Pass
531 | BAL-03 | 2024-02-20 | 100 | 100.004 | 0.02 | Pass
532 | BAL-02 | 2024-03-24 | 10 | 9.998 | 0.1 | Pass
533 | BAL-08 | 2025-03-21 | 10 | 9.996 | 0.02 | Pass
534 | BAL-01 | 2025-04-09 | 10 | 9.995 | 0.1 | Pass
535 | BAL-03 | 2025-06-15 | 100 | 100.016 | 0.05 | Pass
536 | BAL-05 | 2025-01-27 | 10 | 10.013 | 0.02 | Pass
537 | BAL-03 | 2025-04-28 | 1000 | 999.965 | 0.1 | Pass
538 | BAL-02 | 2025-04-22 | 1000 | 999.994 | 0.02 | Pass
539 | BAL-03 | 2025-03-22 | 100 | 100.004 | 0.02 | Pass
540 | BAL-06 | 2024-11-10 | 10 | 9.992 | 0.1 | Pass
541 | BAL-01 | 2024-06-24 | 100 | 99.946 | 0.1 | Pass
542 | BAL-07 | 2025-02-06 | 10 | 9.975 | 0.05 | Pass
543 | BAL-04 | 2024-02-28 | 100 | 99.995 | 0.05 | Pass
544 | BAL-02 | 2025-04-11 | 100 | 99.948 | 0.1 | Pass
545 | BAL-01 | 2025-05-21 | 100 | 99.993 | 0.05 | Pass
546 | BAL-04 | 2024-04-28 | 1000 | 999.958 | 0.1 | Pass
547 | BAL-08 | 2024-03-12 | 100 | 100.029 | 0.1 | Pass
548 | BAL-03 | 2024-02-06 | 100 | 99.995 | 0.02 | Pass
549 | BAL-02 | 2024-07-28 | 1000 | 999.98 | 0.05 | Pass
550 | BAL-07 | 2025-01-13 | 10 | 10.016 | 0.05 | Pass
551 | BAL-06 | 2024-03-16 | 100 | 99.963 | 0.05 | Pass
552 | BAL-05 | 2024-04-17 | 1000 | 1000.004 | 0.1 | Pass
553 | BAL-06 | 2025-01-18 | 10 | 9.988 | 0.02 | Pass
554 | BAL-08 | 2025-03-21 | 10 | 10.018 | 0.1 | Pass
555 | BAL-06 | 2025-02-26 | 1000 | 1000.012 | 0.05 | Pass
556 | BAL-01 | 2024-03-05 | 10 | 10.026 | 0.05 | Pass
557 | BAL-07 | 2024-06-16 | 10 | 10.004 | 0.05 | Pass
558 | BAL-03 | 2025-05-08 | 100 | 100.058 | 0.1 | Pass
559 | BAL-01 | 2024-12-30 | 1000 | 999.987 | 0.1 | Pass
560 | BAL-05 | 2025-05-21 | 1000 | 1000.005 | 0.1 | Pass
561 | BAL-05 | 2025-05-13 | 10 | 9.92 | 0.1 | Pass
562 | BAL-05 | 2024-08-05 | 10 | 9.891 | 0.1 | Fail
563 | BAL-02 | 2024-09-08 | 10 | 9.981 | 0.1 | Pass
564 | BAL-02 | 2025-06-05 | 10 | 9.988 | 0.1 | Pass
565 | BAL-01 | 2024-02-13 | 100 | 100.006 | 0.05 | Pass
566 | BAL-06 | 2025-02-20 | 10 | 10.005 | 0.02 | Pass
567 | BAL-05 | 2025-03-04 | 1000 | 1000.017 | 0.05 | Pass
568 | BAL-06 | 2024-02-13 | 10 | 10.061 | 0.1 | Pass
569 | BAL-05 | 2025-03-04 | 100 | 99.982 | 0.05 | Pass
570 | BAL-03 | 2025-02-12 | 10 | 9.98 | 0.05 | Pass
571 | BAL-02 | 2024-01-26 | 100 | 100.002 | 0.02 | Pass
572 | BAL-04 | 2025-02-19 | 10 | 9.963 | 0.1 | Pass
573 | BAL-01 | 2024-09-29 | 1000 | 999.994 | 0.1 | Pass
574 | BAL-08 | 2025-06-21 | 1000 | 1000.036 | 0.1 | Pass
575 | BAL-05 | 2024-04-03 | 10 | 9.992 | 0.05 | Pass
576 | BAL-04 | 2024-11-09 | 100 | 100.022 | 0.05 | Pass
577 | BAL-01 | 2025-06-19 | 1000 | 1000.009 | 0.02 | Pass
578 | BAL-03 | 2025-06-07 | 1000 | 1000.034 | 0.1 | Pass
579 | BAL-06 | 2025-02-26 | 1000 | 999.964 | 0.1 | Pass
580 | BAL-02 | 2024-01-25 | 1000 | 1000.001 | 0.02 | Pass
581 | BAL-06 | 2024-12-18 | 10 | 9.976 | 0.05 | Pass
582 | BAL-03 | 2025-01-16 | 1000 | 999.992 | 0.02 | Pass
583 | BAL-04 | 2024-09-13 | 10 | 9.989 | 0.02 | Pass
584 | BAL-07 | 2024-08-28 | 1000 | 999.97 | 0.05 | Pass
585 | BAL-05 | 2024-07-27 | 10 | 9.987 | 0.05 | Pass
586 | BAL-04 | 2025-04-05 | 1000 | 1000.008 | 0.05 | Pass
587 | BAL-03 | 2024-08-23 | 100 | 100.039 | 0.05 | Pass
588 | BAL-06 | 2024-07-27 | 100 | 100.006 | 0.02 | Pass
589 | BAL-07 | 2025-02-11 | 1000 | 999.994 | 0.02 | Pass
590 | BAL-02 | 2025-04-19 | 100 | 100.005 | 0.02 | Pass
591 | BAL-05 | 2024-04-19 | 10 | 9.988 | 0.02 | Pass
592 | BAL-07 | 2024-09-07 | 100 | 100.004 | 0.05 | Pass
593 | BAL-08 | 2024-04-27 | 1000 | 999.996 | 0.05 | Pass
594 | BAL-05 | 2024-07-27 | 100 | 99.978 | 0.05 | Pass
595 | BAL-01 | 2024-09-05 | 10 | 10.006 | 0.02 | Pass
596 | BAL-05 | 2024-03-20 | 1000 | 999.983 | 0.1 | Pass
597 | BAL-07 | 2024-07-31 | 100 | 100 | 0.05 | Pass
598 | BAL-04 | 2024-01-08 | 10 | 9.988 | 0.1 | Pass
599 | BAL-05 | 2024-11-01 | 1000 | 1000.009 | 0.02 | Pass
600 | BAL-07 | 2025-04-27 | 100 | 100.027 | 0.02 | Fail
601 | BAL-03 | 2024-07-09 | 100 | 100.006 | 0.02 | Pass
602 | BAL-04 | 2024-04-28 | 1000 | 1000.019 | 0.05 | Pass
603 | BAL-06 | 2024-09-15 | 10 | 9.995 | 0.1 | Pass
604 | BAL-03 | 2025-01-30 | 100 | 99.973 | 0.05 | Pass
605 | BAL-04 | 2025-06-10 | 1000 | 999.991 | 0.05 | Pass
606 | BAL-08 | 2025-05-09 | 100 | 99.997 | 0.02 | Pass
607 | BAL-05 | 2024-07-01 | 1000 | 1000.001 | 0.02 | Pass
608 | BAL-01 | 2024-08-01 | 100 | 100.014 | 0.1 | Pass
609 | BAL-01 | 2024-06-21 | 100 | 99.974 | 0.05 | Pass
610 | BAL-04 | 2024-04-04 | 1000 | 999.99 | 0.1 | Pass
611 | BAL-03 | 2025-05-02 | 1000 | 1000.044 | 0.1 | Pass
612 | BAL-03 | 2024-09-17 | 100 | 99.994 | 0.02 | Pass
613 | BAL-07 | 2025-02-16 | 100 | 99.982 | 0.05 | Pass
614 | BAL-08 | 2025-05-24 | 1000 | 1000.002 | 0.02 | Pass
615 | BAL-03 | 2025-04-26 | 10 | 9.98 | 0.1 | Pass
616 | BAL-01 | 2025-05-17 | 1000 | 1000.034 | 0.1 | Pass
617 | BAL-04 | 2025-05-18 | 1000 | 999.983 | 0.02 | Pass
618 | BAL-06 | 2025-03-28 | 10 | 9.998 | 0.1 | Pass
619 | BAL-05 | 2024-03-06 | 100 | 100.01 | 0.02 | Pass
620 | BAL-01 | 2024-08-14 | 100 | 100.043 | 0.05 | Pass
621 | BAL-06 | 2025-05-30 | 10 | 10.001 | 0.02 | Pass
622 | BAL-01 | 2024-09-26 | 1000 | 1000.04 | 0.1 | Pass
623 | BAL-06 | 2024-02-09 | 100 | 100.02 | 0.05 | Pass
624 | BAL-02 | 2024-05-11 | 1000 | 1000.003 | 0.02 | Pass
625 | BAL-05 | 2024-12-21 | 1000 | 999.961 | 0.1 | Pass
626 | BAL-05 | 2024-05-21 | 100 | 99.972 | 0.1 | Pass
627 | BAL-06 | 2024-10-20 | 1000 | 999.979 | 0.05 | Pass
628 | BAL-07 | 2024-07-01 | 10 | 10.014 | 0.05 | Pass
629 | BAL-04 | 2024-01-19 | 10 | 9.939 | 0.1 | Pass
630 | BAL-03 | 2025-05-21 | 10 | 9.997 | 0.02 | Pass
631 | BAL-01 | 2025-02-18 | 10 | 10.004 | 0.05 | Pass
632 | BAL-04 | 2024-05-05 | 10 | 9.999 | 0.1 | Pass
633 | BAL-02 | 2024-08-18 | 100 | 99.965 | 0.1 | Pass
634 | BAL-05 | 2025-06-17 | 10 | 10.004 | 0.1 | Pass
635 | BAL-06 | 2024-03-17 | 100 | 100.036 | 0.1 | Pass
636 | BAL-08 | 2024-09-03 | 100 | 99.995 | 0.02 | Pass
637 | BAL-07 | 2025-04-23 | 1000 | 1000.005 | 0.02 | Pass
638 | BAL-02 | 2025-06-05 | 1000 | 1000.007 | 0.05 | Pass
639 | BAL-03 | 2024-08-17 | 1000 | 999.994 | 0.1 | Pass
640 | BAL-01 | 2024-06-24 | 1000 | 999.993 | 0.02 | Pass
641 | BAL-04 | 2024-09-22 | 100 | 100.003 | 0.02 | Pass
642 | BAL-06 | 2024-12-04 | 10 | 10.005 | 0.02 | Pass
643 | BAL-03 | 2025-01-26 | 1000 | 999.989 | 0.02 | Pass
644 | BAL-04 | 2024-01-31 | 100 | 99.967 | 0.1 | Pass
645 | BAL-01 | 2025-06-08 | 10 | 10.018 | 0.05 | Pass
646 | BAL-03 | 2024-04-25 | 1000 | 999.993 | 0.02 | Pass
647 | BAL-05 | 2024-09-21 | 10 | 10.02 | 0.05 | Pass
648 | BAL-01 | 2024-06-25 | 1000 | 999.954 | 0.05 | Pass
649 | BAL-04 | 2024-08-19 | 10 | 10.021 | 0.1 | Pass
650 | BAL-06 | 2024-06-26 | 100 | 100 | 0.02 | Pass
651 | BAL-08 | 2025-05-10 | 10 | 9.963 | 0.05 | Pass
652 | BAL-02 | 2024-12-28 | 10 | 9.993 | 0.02 | Pass
653 | BAL-08 | 2024-05-30 | 100 | 99.957 | 0.1 | Pass
654 | BAL-04 | 2025-04-22 | 100 | 99.982 | 0.02 | Pass
655 | BAL-07 | 2024-07-10 | 1000 | 999.996 | 0.05 | Pass
656 | BAL-03 | 2025-06-19 | 1000 | 1000.011 | 0.05 | Pass
657 | BAL-06 | 2024-02-02 | 1000 | 1000.004 | 0.02 | Pass
658 | BAL-03 | 2024-10-11 | 100 | 100.038 | 0.1 | Pass
659 | BAL-06 | 2024-11-21 | 1000 | 999.972 | 0.05 | Pass
660 | BAL-02 | 2024-08-09 | 100 | 99.963 | 0.1 | Pass
661 | BAL-08 | 2025-05-25 | 10 | 10.033 | 0.05 | Pass
662 | BAL-02 | 2024-01-24 | 1000 | 999.912 | 0.1 | Pass
663 | BAL-04 | 2024-07-14 | 10 | 9.929 | 0.1 | Pass
664 | BAL-05 | 2024-05-27 | 1000 | 1000.001 | 0.05 | Pass
665 | BAL-03 | 2025-06-17 | 10 | 10.075 | 0.1 | Pass
666 | BAL-01 | 2024-07-19 | 1000 | 1000.042 | 0.1 | Pass
667 | BAL-08 | 2024-07-11 | 1000 | 999.967 | 0.1 | Pass
668 | BAL-05 | 2025-02-14 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
669 | BAL-02 | 2024-04-19 | 10 | 9.999 | 0.02 | Pass
670 | BAL-05 | 2025-01-20 | 1000 | 999.925 | 0.1 | Pass
671 | BAL-02 | 2025-02-01 | 1000 | 1000.008 | 0.1 | Pass
672 | BAL-06 | 2024-12-24 | 10 | 10.034 | 0.1 | Pass
673 | BAL-07 | 2024-01-09 | 1000 | 1000.01 | 0.05 | Pass
674 | BAL-07 | 2024-01-31 | 10 | 10.01 | 0.1 | Pass
675 | BAL-05 | 2024-05-25 | 1000 | 999.955 | 0.05 | Pass
676 | BAL-06 | 2025-05-18 | 10 | 10.006 | 0.02 | Pass
677 | BAL-03 | 2025-03-27 | 100 | 99.995 | 0.02 | Pass
678 | BAL-05 | 2024-07-05 | 10 | 10.006 | 0.02 | Pass
679 | BAL-04 | 2025-02-24 | 1000 | 1000.029 | 0.1 | Pass
680 | BAL-07 | 2024-10-21 | 10 | 9.961 | 0.1 | Pass
681 | BAL-01 | 2024-03-27 | 100 | 100.009 | 0.05 | Pass
682 | BAL-04 | 2025-04-09 | 1000 | 999.996 | 0.02 | Pass
683 | BAL-03 | 2024-05-17 | 10 | 10.082 | 0.1 | Pass
684 | BAL-01 | 2025-04-27 | 1000 | 999.966 | 0.05 | Pass
685 | BAL-02 | 2025-06-05 | 10 | 9.989 | 0.05 | Pass
686 | BAL-06 | 2025-01-29 | 10 | 9.998 | 0.02 | Pass
687 | BAL-07 | 2025-04-26 | 10 | 9.98 | 0.05 | Pass
688 | BAL-06 | 2025-06-16 | 100 | 99.997 | 0.02 | Pass
689 | BAL-01 | 2025-01-05 | 100 | 100 | 0.02 | Pass
690 | BAL-07 | 2024-02-06 | 1000 | 1000.002 | 0.02 | Pass
691 | BAL-01 | 2024-07-12 | 1000 | 999.979 | 0.05 | Pass
692 | BAL-05 | 2024-07-28 | 1000 | 999.998 | 0.05 | Pass
693 | BAL-06 | 2025-04-19 | 10 | 10.021 | 0.05 | Pass
694 | BAL-01 | 2025-03-17 | 1000 | 1000.072 | 0.1 | Pass
695 | BAL-01 | 2025-05-07 | 10 | 9.986 | 0.05 | Pass
696 | BAL-02 | 2024-05-24 | 10 | 10 | 0.02 | Pass
697 | BAL-03 | 2024-07-15 | 10 | 10.031 | 0.1 | Pass
698 | BAL-02 | 2024-04-24 | 1000 | 1000.014 | 0.05 | Pass
699 | BAL-07 | 2024-12-04 | 100 | 100.002 | 0.1 | Pass
700 | BAL-03 | 2024-03-08 | 100 | 99.989 | 0.02 | Pass
701 | BAL-04 | 2024-09-15 | 10 | 10.003 | 0.1 | Pass
702 | BAL-08 | 2024-12-04 | 100 | 99.947 | 0.1 | Pass
703 | BAL-06 | 2024-04-06 | 10 | 9.994 | 0.02 | Pass
704 | BAL-03 | 2024-03-30 | 100 | 100.008 | 0.05 | Pass
705 | BAL-03 | 2025-03-16 | 10 | 9.998 | 0.02 | Pass
706 | BAL-02 | 2025-04-29 | 10 | 9.967 | 0.1 | Pass
707 | BAL-07 | 2025-02-06 | 1000 | 1000.004 | 0.02 | Pass
708 | BAL-02 | 2024-11-16 | 1000 | 1000.001 | 0.05 | Pass
709 | BAL-07 | 2024-05-17 | 100 | 99.992 | 0.05 | Pass
710 | BAL-06 | 2024-08-23 | 100 | 100.021 | 0.05 | Pass
711 | BAL-05 | 2024-03-08 | 10 | 10.02 | 0.1 | Pass
712 | BAL-06 | 2024-08-25 | 1000 | 999.994 | 0.05 | Pass
713 | BAL-02 | 2025-01-15 | 1000 | 999.969 | 0.05 | Pass
714 | BAL-08 | 2024-07-02 | 10 | 10.028 | 0.05 | Pass
715 | BAL-07 | 2025-01-09 | 100 | 100.014 | 0.05 | Pass
716 | BAL-08 | 2025-04-12 | 1000 | 1000.003 | 0.02 | Pass
717 | BAL-01 | 2024-03-03 | 100 | 99.982 | 0.05 | Pass
718 | BAL-08 | 2024-03-14 | 10 | 10.008 | 0.02 | Pass
719 | BAL-04 | 2025-03-25 | 100 | 100.003 | 0.1 | Pass
720 | BAL-03 | 2025-01-19 | 10 | 9.993 | 0.05 | Pass
721 | BAL-07 | 2025-01-19 | 10 | 10.013 | 0.05 | Pass
722 | BAL-06 | 2024-02-14 | 10 | 10.016 | 0.05 | Pass
723 | BAL-03 | 2024-03-10 | 100 | 99.991 | 0.02 | Pass
724 | BAL-07 | 2024-11-06 | 1000 | 1000.013 | 0.1 | Pass
725 | BAL-02 | 2024-09-27 | 10 | 10.008 | 0.02 | Pass
726 | BAL-06 | 2025-03-15 | 1000 | 999.918 | 0.1 | Pass
727 | BAL-04 | 2024-08-16 | 1000 | 1000.035 | 0.05 | Pass
728 | BAL-08 | 2024-06-18 | 10 | 9.993 | 0.02 | Pass
729 | BAL-04 | 2025-05-29 | 100 | 100.025 | 0.1 | Pass
730 | BAL-02 | 2025-05-12 | 100 | 99.998 | 0.02 | Pass
731 | BAL-01 | 2025-03-28 | 10 | 9.99 | 0.02 | Pass
732 | BAL-05 | 2024-12-04 | 10 | 10.019 | 0.1 | Pass
733 | BAL-04 | 2025-05-01 | 10 | 9.945 | 0.1 | Pass
734 | BAL-03 | 2024-05-10 | 10 | 10.006 | 0.1 | Pass
735 | BAL-01 | 2024-05-31 | 10 | 9.992 | 0.02 | Pass
736 | BAL-07 | 2024-02-22 | 1000 | 999.976 | 0.05 | Pass
737 | BAL-08 | 2024-12-09 | 1000 | 1000.022 | 0.1 | Pass
738 | BAL-06 | 2024-05-12 | 1000 | 1000.011 | 0.02 | Pass
739 | BAL-05 | 2024-11-24 | 100 | 99.978 | 0.05 | Pass
740 | BAL-02 | 2025-03-29 | 10 | 9.937 | 0.1 | Pass
741 | BAL-02 | 2025-03-02 | 10 | 9.959 | 0.05 | Pass
742 | BAL-01 | 2025-05-24 | 10 | 9.999 | 0.05 | Pass
743 | BAL-06 | 2025-04-01 | 100 | 100.002 | 0.05 | Pass
744 | BAL-04 | 2024-06-10 | 100 | 99.911 | 0.1 | Pass
745 | BAL-07 | 2025-03-15 | 100 | 100.009 | 0.02 | Pass
746 | BAL-07 | 2024-03-30 | 100 | 100.032 | 0.1 | Pass
747 | BAL-02 | 2025-06-14 | 100 | 100.008 | 0.05 | Pass
748 | BAL-07 | 2024-01-25 | 10 | 10 | 0.02 | Pass
749 | BAL-04 | 2025-05-25 | 1000 | 999.982 | 0.05 | Pass
750 | BAL-02 | 2025-06-13 | 10 | 10.006 | 0.05 | Pass
751 | BAL-08 | 2024-06-21 | 100 | 99.989 | 0.1 | Pass
752 | BAL-05 | 2024-02-08 | 1000 | 1000.003 | 0.02 | Pass
753 | BAL-03 | 2025-03-16 | 100 | 99.992 | 0.02 | Pass
754 | BAL-01 | 2024-08-31 | 10 | 10.005 | 0.02 | Pass
755 | BAL-04 | 2024-02-07 | 1000 | 1000.012 | 0.05 | Pass
756 | BAL-02 | 2024-09-18 | 100 | 100.051 | 0.1 | Pass
757 | BAL-08 | 2024-03-30 | 10 | 9.995 | 0.02 | Pass
758 | BAL-05 | 2024-01-03 | 100 | 100 | 0.02 | Pass
759 | BAL-07 | 2024-12-11 | 10 | 9.999 | 0.02 | Pass
760 | BAL-03 | 2024-04-12 | 1000 | 999.927 | 0.1 | Pass
761 | BAL-01 | 2024-03-27 | 100 | 100.004 | 0.05 | Pass
762 | BAL-01 | 2024-04-06 | 1000 | 1000.004 | 0.1 | Pass
763 | BAL-07 | 2024-03-21 | 10 | 9.973 | 0.1 | Pass
764 | BAL-02 | 2024-06-13 | 10 | 9.976 | 0.1 | Pass
765 | BAL-07 | 2024-07-09 | 100 | 100.013 | 0.05 | Pass
766 | BAL-05 | 2025-04-05 | 10 | 10.022 | 0.1 | Pass
767 | BAL-04 | 2025-01-27 | 1000 | 999.997 | 0.05 | Pass
768 | BAL-02 | 2024-03-15 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
769 | BAL-08 | 2024-01-10 | 1000 | 999.996 | 0.02 | Pass
770 | BAL-04 | 2025-03-23 | 10 | 9.948 | 0.1 | Pass
771 | BAL-08 | 2025-04-01 | 100 | 100.002 | 0.05 | Pass
772 | BAL-04 | 2024-08-31 | 1000 | 1000.005 | 0.02 | Pass
773 | BAL-08 | 2025-03-15 | 10 | 10.004 | 0.02 | Pass
774 | BAL-07 | 2024-08-08 | 100 | 100.002 | 0.1 | Pass
775 | BAL-08 | 2024-02-03 | 10 | 10.011 | 0.1 | Pass
776 | BAL-07 | 2024-06-11 | 100 | 99.997 | 0.05 | Pass
777 | BAL-07 | 2024-02-27 | 100 | 100.01 | 0.1 | Pass
778 | BAL-01 | 2024-09-14 | 1000 | 1000.086 | 0.1 | Pass
779 | BAL-07 | 2024-10-27 | 10 | 10.003 | 0.02 | Pass
780 | BAL-08 | 2024-07-28 | 10 | 10.034 | 0.1 | Pass
781 | BAL-06 | 2024-04-29 | 1000 | 1000.001 | 0.05 | Pass
782 | BAL-03 | 2024-10-30 | 1000 | 999.982 | 0.05 | Pass
783 | BAL-02 | 2024-08-29 | 100 | 99.947 | 0.1 | Pass
784 | BAL-04 | 2024-07-30 | 1000 | 999.982 | 0.05 | Pass
785 | BAL-08 | 2024-03-31 | 1000 | 999.968 | 0.05 | Pass
786 | BAL-06 | 2024-02-23 | 100 | 100.002 | 0.05 | Pass
787 | BAL-01 | 2025-02-22 | 10 | 10.004 | 0.02 | Pass
788 | BAL-05 | 2024-01-28 | 1000 | 1000.008 | 0.02 | Pass
789 | BAL-04 | 2024-06-17 | 1000 | 999.995 | 0.02 | Pass
790 | BAL-04 | 2024-12-17 | 100 | 100.007 | 0.05 | Pass
791 | BAL-07 | 2025-02-15 | 100 | 99.989 | 0.05 | Pass
792 | BAL-05 | 2024-04-03 | 10 | 10.012 | 0.02 | Pass
793 | BAL-04 | 2024-03-17 | 100 | 100.002 | 0.02 | Pass
794 | BAL-02 | 2024-06-23 | 100 | 99.995 | 0.1 | Pass
795 | BAL-07 | 2024-04-12 | 100 | 100.01 | 0.05 | Pass
796 | BAL-01 | 2024-03-14 | 100 | 100 | 0.1 | Pass
797 | BAL-08 | 2024-02-29 | 100 | 100.068 | 0.1 | Pass
798 | BAL-08 | 2025-01-09 | 1000 | 1000.014 | 0.05 | Pass
799 | BAL-02 | 2024-04-05 | 10 | 10.063 | 0.1 | Pass